宜昌市第三人民医院

询价文件

项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储

系统改造项目

采购项目编号：LC2024018

采购人：宜昌市第三人民医院

二〇二四年四月

第一章  询价邀请函

根据医院工作需求，现拟对“宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参与报价。现将有关事项公布如下：

一、项目概况

1、项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

2、采购方式：询价采购

3、项目预算：53000.00元(大写人民币伍万叁仟元整)，供应商报价超过预算金额的为无效报价。

4、采购需求：对医院重点部位视频存储系统进行改造，并与原系统进行对接，具体见第二章采购需求。

5、合同履行期限：合同签订之日起10个工作日内完成，并交付使用。

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否

7、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

二、供应商基本条件：

(一)供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上内容须提供承诺函原件或书面声明原件并加盖供应商公章。

(二)通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图并加盖供应商公章）

(三)本项目的特定资格要求：

1、供应商具有相关经营范围且合法有效的营业执照，供应商不得以分公司名义进行投标，询价响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效(提供证书复印件并加盖供应商公章)。

2、供应商具备国家住房和城乡建设部颁发的电子与智能化专业承包贰级或以上资质。（提供资质副本扫描件并加盖供应商公章）

3、本项目为一个整体，供应商须就包内所有的内容整体性竞标；成交后不允许转包、分包。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；否则均按无效响应处理。

以上资格要求为本次询价供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足资格要求中对应的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

三、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 《政府采购法》第二十二条规定 | 1、对符合国家相关规定的财务状况报告、依法缴纳税收证明、依法缴纳社会保障资金证明、具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力作书面承诺。(提供承诺书原件并加盖供应商公章) 2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(提供书面声明并加盖供应商公章) |
|  | 信用记录 | 通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(提供网站截图及书面声明并加盖供应商公章) |
|  | 特殊要求 | 1、供应商具有相关经营范围且合法有效的营业执照，供应商不得以分公司名义进行投标，询价响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效(提供证书复印件并加盖供应商公章)。 2、供应商具备国家住房和城乡建设部颁发的电子与智能化专业承包贰级或以上资质。（提供资质副本扫描件并加盖供应商公章） 3、本项目为一个整体，供应商须就包内所有的内容整体性竞标；成交后不允许转包、分包。 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；否则均按无效响应处理。 (以上3、4、5条提供“供应商符合相关资格要求的承诺函”) |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致。 |
|  | 响应文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章。 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书。 |
|  | 询价报价 | 询价报价唯一；询价报价未超过预算金额或者最高限价；询价报价合理。 |
|  | 违法违规行为 | 符合采购文件要求。 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的。 |

注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，分项报价和总报价应相等，且不得超过预算价。

2、响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应询价文件要求的无效文件：

1)未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2)不具备询价文件中规定资格条件的；

3)不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次报价的资格。

3、通过资格性、符合性审查的供应商不足3家的，本项目作废标处理。

四、采购文件获取

供应商在《宜昌市第三人民医院官网》（http://www.yc3e.cn/）公告栏自行下载询价文件。

五、报价文件的递交及截止时间：

供应商根据询价文件的要求提供相关资料，包括营业执照、法人授权委托书原件、委托人身份证复印件、响应函、供应商资格声明承诺函、中小微企业声明函及报价表等资料，加盖公章后密封为询价文件，并在外包装上注明项目名称、供应商名称（应写全称）、联系人及联系电话，且在封口处加盖印章。询价文件递交的截止时间为2024年04月26日上午8：30 时前，将文件递交至宜昌市第三人民医院采招办(行政楼一楼)，否则视为自动弃权。

六、询价时间及地点：

询价时间：2024年04月26日上午9：00时

询价地点：医院行政楼一楼采招办办公室

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、发布媒体：《宜昌市第三人民医院官网》（http://www.yc3e.cn/）。

九、联系方式：

采购人：宜昌市第三人民医院

单位地址：宜昌市西陵区港窑路23号

项目负责人：余科长       联系电话：18907208856

询价文件接收联系人：蔡会计   联系电话：6483480

第二章  采购需求

一、采购需求及商务要求：

1、项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

2、采购需求：对医院重点部位视频存储系统进行改造，并与原系统进行对接。

3、付款方式：待中标后双方具体协商

4、交付方式：由供应商专职工程师现场调试直至验收合格

5、交货期限：合同签订后10天内

6、质保期限：不少于2年，质保期内的所有维护均免费。

7、报价要求：供应商的报价应包含为完成本项目全部相关工作（包含货物的制造、供货、安装、调试、验收、售后等）所有可能发生的费用。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

8、其他要求：(1)需要与医院原系统进行链接；(2)独立建设重点部位视频监控系统储存时间达到90天以上；(3)新增8个摄像头（综合楼锅炉房、二次供水、高压配电房、柴油机房、消防水泵房、空调机房、后勤辅助楼病案室2处）；(4)供应商须承诺新设备能够与现有系统顺利集成，无需对现有系统进行大规模修改或替换，确保新设备能够作为现有系统的一个组成部分正常工作(供应商需提供相应承诺函)；(5)所投主要设备需要提供厂家授权。

二、具体采购内容及清单：

| 序号 | 货物/服务名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪机 | 1. 采用≥1/2.8″逐行扫描，400万像素图像传感器；焦距范围：4mm、6mm、8mm、12mm可选。 2. 最低照度：彩色≤0.0005lx；黑白≤0.0001lx。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 3. ★支持在同一场景中支持同时对≥4张人脸进行检测并进行图片抓拍。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 4. 在红外补光模式下，可识别距设备150m处人体轮廓。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 5. ★支持人脸统计功能，支持人脸测光控制功能，支持人脸优选功能，支持客流统计功能。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 6. 支持三码流功能，可同时输出主码流：1920×1080@30fps，2Mbps、子码流：1280×720@30fps，1Mbps、第三码流：352×288@30fps，1Mbps。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 7. ★支持网关ARP绑定功能，设备支持添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址支持正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 8. 支持感兴趣区域、区域遮盖、数字降噪、强光抑制、走廊模式、区域曝光等功能。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 9. ★支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 10. 支持宽动态自动切换功能。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 11. 电源电压在DC12V±35%范围内变化，设备能正常工作。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 12. ★摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输;通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 13. 设备内置拾音器，支持拾音距离≥15m。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 14. 摄像机能够在-45℃～70℃的环境下正常工作。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 15. 外壳防护等级：IP68。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 16. ★支持非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证。 | 8 | 台 | 宇视、海康威视、大华 |
| 2 | 红外枪机电源 | DC12V/1A墙插式电源适配器 | 8 | 个 | 宇视、海康威视、大华 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1. ≥16盘位硬盘录像机，可接入≥64路的1200万高清网络视频。 2. 具备≥2个RJ45以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，3个USB接口，支持16报警输入，10路报警输出； 3. 支持H.265.H.264等编码格式。 4. 具备不小于4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080p@30, 54 x 960p@30, 72x 720p@30, 128 x D1的解码能力； 5. 可接入符合GB28181、ONVIF、RTSP协议的摄像机。 6. 应支持即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放； 7. 应支持人脸检测、区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、虚焦检测、场景变更、运动跟踪、物品遗留、物品搬移、入梯检测、高空抛物等多种智能检测相机接入和联动； 8. 支持人脸检索、人脸比对检索、行为检索、车辆检索、人流量统计、人员密度统计功能。 9. 支持即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等回放模式。 10. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T、18T、20T、22T、24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 11. ★可存储≥64路分辨率为：32MP（8192×4320）、16MP（5312×2988）、12MP（4000×3000）、4K（4096×2160）、6MP、5MP、3MP、1080P、960P、720P、960H、D1及以下的视频图像；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 12. ★支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 13. ★支持4屏异源输出，支持4个视频输出接口之间异源输出视频图像，每个屏均可分别控制进行预览，回放，配置等操作；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 14. 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 15. ★支持时间轴缩放，支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为1分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、24小时，支持自定义设置录像回放时间轴长度；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 16. 支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 17. ★支持预录报警触发前（0-600）秒的视频录像；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 18. 可导入或导出车牌黑白名单，可设置黑名单报警联动、白名单报警联动。当触发报警时，可联动录像，抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、推送消息至服务器、发送邮件、触发报警输出；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 19. 车牌对比结果反馈:支持输出对比结果，包括对比车牌号码、车牌颜色、车辆颜色、时间和位置等信息；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 20. ★人脸布控界面布局检查:支持独立的专业人脸识别界面，可以对具有人脸识别功能的相机进行布控和显示抓拍，可对抓拍的人脸特写图进行比对分析，可以选择展示人脸匹配成功、人脸匹配失败、车辆抓拍的图片和信息，并提供界面主题自定义编辑功能。界面可设置1、4、9、16、25、36视图显示；提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂鲜章为证 | 1 | 台 | 宇视、海康威视、大华 |
| 4 | 监控硬盘 | ≥8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 11 | 块 | 希捷，海康，西数 |
| 5 | 交换机 | ≥8口交换机 | 1 | 个 | 华为、锐捷、华三 |
| 6 | 光缆 | 室外单模24芯光缆 | 130 | 米 | 烽火、长飞、中天 |
| 7 | 前端配线箱 | 室外防水不锈钢，墙面壁装， 尺寸：400*30*200mm含两路空开 | 2 | 台 | 国产定制 |
| 8 | 网线 | 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。阻抗：100欧姆+/-15。最大直流电阻：9.38欧姆/100米。不平衡电阻：≤5%。最大电容：≤5.6nF/100m。导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线。绝缘层：高密度聚乙烯。外护套：PVC，厚度0.6mm。防火等级：CMR，LSZH，CM可选。工作温度：-25～+75℃ | 580 | 米 | 百盛、烽火、秋叶原 |
| 9 | 电源线 | RVV 2*1.0mm² | 610 | 米 | 一舟、红旗、远东 |
| 10 | 收发器 | 前端一光8电+后端1光1电 | 1 | 对 | 深圳源拓光电、深圳海硕、奥特互联 |
| 11 | 配管 | PVC 25mm | 200 | 米 | 联塑、金牛、顾地 |
| 12 | 光纤盒 | ≥8口光纤盒，满配束状跳纤及法兰 | 2 | 个 | 烽火、长飞、中天 |
| 13 | 光纤跳线 | 1.5米原厂FC/SC-LC光纤跳线 | 4 | 根 | 烽火、长飞、中天 |
| 14 | 网络跳线 | 2米 原厂机制 Cat 6 原厂机制 2米 | 2 | 根 | 百盛、烽火、秋叶原 |
| 15 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 4 | 芯 |  |

注：报价人所选设备选择推荐品牌或与推荐品牌同档次产品，产品重点参数（清单中标注★号）需提供相应证明材料（包括但不限于产品彩页、检测报告等）。完全复制采购文件要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应证明材料的，视为不满足采购文件要求。

第三章  响应文件参考格式

宜昌市第三人民医院

询价文件

项目编号： LC2024018

项目名称: 宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

供应商名称(公章)：

日    期：          年      月     日

响应函

致：宜昌市第三人民医院：

根据贵方  宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目  询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件一份。

1、响应报价单；

2、资格证明文件(营业执照、法定代表人授权书、采购项目的特殊条件要求证明文件复印件，均加盖公章)；

### 3、供应商资格声明承诺函；

4、按询价文件采购需求和服务范围要求提供的有关文件；

5、供应商认为需要提供的有关资料，如有的话，可自行填写。

在此，我方宣布同意如下：

1、我方将按响应文件的约定履行合同责任和义务。

2、我方已审阅全部响应文件，包括响应文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解询价文件并对询价文件不存在任何异议。

3、所提交的响应文件在询价文件规定的询价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

5、与本询价有关的一切正式往来信函请寄：。

6、其他。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

### 供应商资格声明承诺函

宜昌市第三人民医院：

(供应商全称)  参加(宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目/LC2024018)的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1、具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2、已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3、具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4、参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度)等行政处罚；

5、经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6、本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它响应人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月     日

# 廉洁投标承诺函

致：宜昌市第三人民医院

为维护公平交易环境，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，规范询价行为，我公司特郑重承诺:

一、我公司在询价过程中如有下列情形，则无条件被列入围标串标及不正当竞争行为：

1、直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

2、按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3、与其他供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4、与其他供应商之间约定成交人、约定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6、供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

7、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

8、不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

9、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10、不同供应商的响应文件异常一致；

11、不同供应商的响应文件相互混装；

12、不同供应商的响应文件中法人代表签字或被授权人代表签字出自同一人之手；

二、不得通过向医院工作人员赠送现金、有价证券或其他物品等不正当手段影响医生及其他工作人员对药品、设备、试剂、医用耗材、信息软硬件使用、后勤服务等采购的选择倾向。

三、不得私自邀请医院职工参加以设备、药品、试剂、医用耗材、信息软硬件为主题的相关宣传活动，会议交流和学习考察等为名义的各种旅游活动。

如本公司违背上述承诺，将由采购人或采购代理机构取消本公司的询价及成交候选资格，并接受监管部门的进一步调查处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

公正性声明

宜昌市第三人民医院：

本公司就参加的(宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目/LC2024018)投标工作，作出郑重声明：

本单位负责人不存在控股、管理关系的不同单位，有资格参加本项目的投标；

与招标人不存在利害关系，不存在可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，有资格参加投标。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

关联单位情况说明

项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位：

备注：投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）:

日期：      年     月    日

法定代表人资格证明文件

宜昌市第三人民医院：

兹有          同志为                     公司法定代表人，代表本单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮政编码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）：

法定代表人(签章或签字)：

供应商名称(盖章)：

年     月     日

注：本表适用于法人
法定代表人授权书

宜昌市第三人民医院：

(供应商名称)法定代表人          授权          同志为全权代表，参加贵处组织的编号：           的          项目询价活动，全权处理我单位在该活动中的一切事宜。

# 法定代表人：　      　(签字)

# 被授权代表人：　     　(签字)

# 供应商名称：　      　(盖章)

# 年    月    日

全权代表姓名、职务：

详细通讯地址：

电话 ：座机手机

电子邮箱地址：

粘贴被授权人身份证（复印件）： 粘贴法定代表人身份证（复印件）：

注：本表适用于授权委托人

报价一览表

采购项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 项目报价 | 小写： 大写： |
| 质保期 | 年年 年（从验收合格之日起计算，不少于2年，质保期内的所有维护均免费）。 |
| 服务承诺 |  |
| 备 注 |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、本报价包含完成该项目的一切费用。

3、

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：          年       月      日

## 分项报价表

项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）:

日期：      年     月    日

## 技术参数响应/偏离说明表

采购项目名称：宜昌市第三人民医院重点部位视频存储系统改造项目

| 序号 | 询价文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、供应商应对照询价文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。2、特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价文件要求，可被视为低于采购要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）:

日期：      年     月    日

### 供应商资格证明文件

由各供应商根据参考格式要求自行编写，资格证明文件应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照无效响应处理。

(一)供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上内容须提供承诺函原件或书面声明原件并加盖供应商公章。

(二)通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图并加盖供应商公章）

(三)本项目的特定资格要求：

1、供应商具有相关经营范围且合法有效的营业执照，供应商不得以分公司名义进行投标，询价响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效(提供证书复印件并加盖供应商公章)。

2、供应商具备国家住房和城乡建设部颁发的电子与智能化专业承包贰级或以上资质。（提供资质副本扫描件并加盖供应商公章）

3、本项目为一个整体，供应商须就包内所有的内容整体性竞标；成交后不允许转包、分包。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；否则均按无效响应处理。

以上资格要求为本次询价供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足资格要求中对应的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）:

日期：      年     月    日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员           人，营业收入为                    万元，资产总额为             万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员              人，营业收入为               万元，资产总额为             万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月     日

### 信用信息查询记录

服务方案及供应商认为需要提供的其它文件资料