附件1：

三医院医用床垫采购需求及技术参数

| 序号 | 采购需求及技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 数量：70张 |
| 2 | 外形尺寸：1930mm×890mm×100mm |
| 3 | 颜色：军绿色 |
| 4 | 表面材料：表面为防水透气布料、帆布布料；防滑，两侧配有透气孔 |
| *5 | 填充物材料：填充物为高密度海绵和棕,通过SGS认证（提供佐证材料） |
| 6 | 规格：长宽必须与医院病床规格配套 |

注：以上参数中带“★”号条款为必须满足的条款并提供佐证材料，否则为无效标。

样品：