附件1：

三医院内镜护理设备采购需求及技术参数

一、采购需求

1、急救车贰台；2、麻醉车贰台；3、送药车贰台；4、晨间护理车贰台；5、手术圆凳捌个；6、钢制候诊椅（4人座）壹套。

交货期：合同签订后3个工作日内交付使用。

质保期：1年。

二、技术参数

| 品名 | 1、急救车2台 |
| --- | --- |
| 规格 | 850×520×960mm |
| 主要技术要求 | 1、外形尺寸：850×520×960mm ★2、材料：整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重。（ABS原料选用知名品牌，提供原料重金属检测报告真彩扫描打印件） 3、台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手，易推拉。配不锈钢护栏，物品不易滑落；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 ★4、推车正面：带有可折叠中控锁、一次性编码锁(两锁更安全)，配5层抽屉。其中第一、二层为小抽屉，第三、四层为中抽屉，每个抽屉配有3×3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为红色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。(抽屉滑道采用三节式合资高级静音滑道，活页采用排版式活页。抽屉滑道选用专业厂家生产，通过SGS认证，提供三节式滑道测试报告真彩扫描打印件） ★5、推车左侧：配有左右互换式除颤平台(便于平台操作)、隐藏式副工作台、可取式超大资料盒。 ★6、推车右侧：配有左右互换可伸缩不锈钢输液支架(便于平台操作)、锐器盒、2个翻盖污物桶。 7、推车后面：配有活动插线板，便于更换不同国家电源、除颤板、隐藏式伸缩氧气瓶支架带不占用空间。 ★8、推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。(脚轮选用专业生产厂家，通过谱尼测试，提供谱尼测试报告真彩扫描打印件) |
| 品名 | 2、麻醉车2台 |
| 规格 | 750×475×930mm |
| 主要技术要求 | 1、外形尺寸：750×475×930mm ★2、材料：整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重。（ABS原料选用知名品牌，提供原料重金属检测报告真彩扫描打印件） 3、台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手，易推拉。台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 ★4、推车正面：带有可折叠中控锁，配5层抽屉。其中第一、二层为小抽屉，第三、四层为中抽屉，每个抽屉配有3×3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为红色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。(抽屉滑道采用三节式合资高级静音滑道，活页采用排版式活页。抽屉滑道选用专业厂家生产，通过SGS认证，提供三节式滑道测试报告真彩扫描打印件） ★5、推车左侧：配有左右互换式除颤平台(便于平台操作)、隐藏式副工作台、可取式超大资料盒。 ★6、推车右侧：锐器盒、2个翻盖污物桶。 ★7、推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。(脚轮选用专业生产厂家，通过谱尼测试，提供谱尼测试报告真彩扫描打印件) |
| 品名 | 3、送药车2台 |
| 规格 | 750×475×930mm |
| 主要技术要求 | 1、外形尺寸：750×475×930mm ★2、材料：整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，塑钢四柱承重。（ABS原料选用知名品牌，提供原料重金属检测报告真彩扫描打印件） 3、ABS注塑成型一体化台面，两侧带有扶手，易推拉。台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 ★4、推车正面：带有可折叠中控锁，配4层抽屉。其中第一、二层为小抽屉，第三层为中抽屉，第四层为大抽屉，每个抽屉配有3×3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。(抽屉滑道采用三节式合资高级静音滑道，活页采用排版式活页。抽屉滑道选用专业厂家生产，通过SGS认证，提供三节式滑道测试报告真彩扫描打印件） 5、推车左侧：配有杂物盒。 6、推车右侧：配有2个ABS污物桶。 ★7、推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。(脚轮选用专业生产厂家，通过谱尼测试，提供谱尼测试报告真彩扫描打印件) |
| 品名 | 4、晨间护理车2台 |
| 规格 | 1185×570×936mm |
| 主要技术要求 | 1、外形尺寸：1185×570×936mm 2、材料：主管采用25×1.2mm钢管，台面采用1.0mm冷轧钢板。(提供冷轧钢板钢管材质证明书)车体的表面采用国际先进的静电喷塑处理，处理前要求除油、酸洗、二度磷化处理，图层表面亮丽光洁（需提供静电喷涂工艺规范和喷塑流水线现场照片）。喷塑表面抗菌、符合环保要求（抗菌粉末涂料检测报告及通过国际SGS认证，提供SGS测试报告真彩扫描打印件） 3、配置：左边配一污物帆布袋，可拆洗；右边三层台面，并配三方护栏。 ★4、推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。(脚轮选用专业生产厂家，通过谱尼测试，提供谱尼测试报告真彩扫描打印件) |
| 品名 | 5、手术圆凳8个 |
| 规格 | 310×400～750mm |
| 主要技术要求 | 1、外形尺寸：310×400-750mm 2、材料：手术圆凳由凳面和凳架部分组成。 圆凳可轻松旋转升降，升降高度400-750mm。圆凳采用四脚支撑，可承重100Kg.。 凳架：SUS 304不锈钢￠19×1.2管。 凳面：SUS 304不锈钢2.5mm板。 |
| 品名 | 6、钢制候诊椅4人座1套 |
| 规格 | 2920×710×910mm |
| 主要技术要求 | 1.外形尺寸：2920×710×910mm 2.材料： 座板： 采用1.0mm优质冷轧钢板，经80T冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂。 横梁、脚：采用50×50×1.0mm优质冷轧钢管，经开料后，焊接、酸洗、静电喷涂处理。 座垫： 采用天然层压木板+高回弹海绵+优质西皮皮革订制而成。 整排座椅： 配4只不锈钢输液杆+5块胶板扶手。 |

注：带“★”号条款为必须满足的条款，且有佐证材料，否则不于采信。