## 视频流车牌识别系统
附件1：
三医院道闸智能管理系统采购需求及技术参数
序号 | 名 称 | 型 号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 停车场出入口设备（二进二出）
2 | 直杆道闸（3S） |  |  | 5 | 台 | 一体式机芯，三重限位保护，三级减速机构，不断运行不死机，起落速度3S，含闸杆6M，含遥控*2/台，颜色：灰
3 | 耐高温地感线圈 |  |  | 4 | 套 | 防砸车，车过落杆，灵敏度3级可调
5 | 方向识别地感 |  |  | 4 | 套 | 搭配显示屏使用，可根据情况调节
6 | 余位显示屏 |  |  | 2 | 块 | 显示剩余车位(LED P10单红色全户外显示屏）
7 | 高清车牌识别相机 |  |  | 2 | 套 | 400万星光级高清全彩摄像机，最低照度0.01 Lux，自动对焦，支持视频流和触发识别，摄像机内嵌多种脱机收费模式，固定用户/临时用户均可脱机收费，全系列车牌均可识别（无牌车辆需提前扫码识别），支持扩展微信、支付宝，支持相机直连云端，支持相机加密，支持手机调试相机，摄像机可识别U盘设备，大角度识别识别角度≤60°，适应车速范围0~45km/h综合识别率高于99.8%，内置SDK卡，脱机时可自动存储90天，支持模糊识别及系统自动匹配识别，内置红绿灯通行状态指示灯等；
| 控制系统 |  |  |  |  | 脱机控制主板，脱机控制显示屏显示和语音播报
| 高清补光灯 |  |  |  |  | 夜晚补光，带光控功能，DC24V24W
| 控制机机箱 |  |  |  |  | 1.5MM厚冷轧板冲压而成，美观，大方，汽车烤漆
| 多功能双色显示屏 |  |  |  |  | 四行双色显示屏，显示车牌号码、有效期、剩余车位等信息
| 语音系统 |  |  |  |  | 播报欢迎光临，车牌号码，有效期，收费金额等信息
| 供电系统 |  |  |  |  | 输入电压AC220V,输出电压DC12V,供电设备工业级，稳定耐用
| 漏电保护装置 |  |  |  |  | 漏电自动保护，防止设备因线路问题损坏
二 | 收费岗亭及本地管理设备
1 | 本地及服务器停车场管理软件 |  |  | 1 | 台 | 收费、管理、设置、在线监控、后台管理等
2 | 系统加密狗 |  |  | 1 | 台 | 系统加密
3 | 千兆网络交换机 |  |  | 1 | 台 | 用于设备的IP分配,千兆网络交换机
三 | 物业后台停车场云平台，电子支付，无人值守，扫码支付，跨区域管理，无感支付等，一次性收费无后续费用 |  |  |  |  | 该软件系统可根据客户需求不同，分别可实行标准收费、白天夜间段收费、按设定时间收费；按次收费；不计时收费等等。临时车自动缴费或扫码支付，简捷方便；另外月租车以及储值车等实行预交费用，使停车场管理更简明、主动。 系统自动计时、计费，月租车，免费车等自动识别，临时车系统自动计费，服务快捷高效，车牌识别软件显示屏显示停车时间以及应收费用，月租车 储值车余额或有效期，收费透明度高，一体机显示屏还提示指导车主使用停车场，并以文明语言问候执意，使用户心情舒畅，以吸引更多使用者，提高使用效益。 配套的电动挡车道闸具有防抬杆、防砸车功能；系统的检测装置使用先进的数模转化技术，抗干扰能力强，适应各种恶劣环境，具有灵敏度和可靠性同时提高的独到之处；显示屏可在无车辆出入的时候显示剩余车位等信息。
1 | 云平台模块挂接 |  |  | 1 | 套 | 云平台是一款线上云端管理平台与线下停车场系统完美融合的落地实用产品。是一款管理方完全独占与私有的云车场管理平台。云车场利用3G/4G网络、互联网，通过数据的实时交互传输 、远程监管、数据汇聚与分析，将物业、地产集团以及专业停车场承包商管辖的各停车场信息全面控制与管理，实现车场数据云存储，车场系统云管理，财务数据云统计，可通过互联网随时随地查询收费记录，车辆进出记录、停车场运行情况、各类统计报表等 云平台车场为管理者提供了远程管理服务，掌握全面数据与最新动态。同时为车主提供了便捷、准确、可靠的停车服务，车主通过场内扫描张贴的二维码，实现微信/支付宝快速扫码缴费出场，通过关注微信公众号，可实现周边停车场车位查询、月租车自助延期等功能，通过场内电子支付，实现停车场无人值守，节省物业成本，提高业主满意度，提升物业形象和整体的智能化
停车场管理模块
微信公众号模块
手机移动端模块
集团化云管理模块
权限管理模块
手机端管理模块
商家服务端
微信/支付宝支付模块
2 | 停车场无感支付系统 |  |  | 1 | 套 | 通过微信/支付宝绑定车牌后自动缴纳停车费实现免密无感支付，快速出入场
3 | 人工申请和平台对接调试费 |  |  | 1 | 次 | 提供资料，我方帮忙申请微信/支付宝收款账号，我方负责云平台挂接及调试
4 | 微信/支付宝商户账户绑定开通 |  |  | 1 | 次 | 车主微信/支付宝支付停车费，微信/支付宝官方扣除千分之六的手续费，停车费直接到用户方微信/支付宝商户账户，不受第三方平台托管
5 | 电子支付车场开通费 |  |  | 1 | 套 | 软件内开通车场号对接用户方开通的微信/支付宝商户账户，车主电子支付的停车费用直接到用户方商户账户内
6 | 后台管理电脑服务器 |  | 中国联想 | 1 | 台 | 处理器：I7八核处理器，推荐内存：16G 以上硬盘：1T 以上，操作系统：WIN7 32位，安装2008数据库
四 | 物料、二维码支付标示牌、车道码、贴纸、停车场宣传广告海报等
1 | 二维码物料 | / |  | 1 | 批 | 物料、二维码支付标示牌、贴纸、停车场宣传广告海报等，广告店制作，放置于车道、闸杆、地下停车场、电梯等醒目位置
五 | 管线、辅材及安装施工费
1 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产国标 | 300 | 米 | 设备供电电源线
2 | 开闸信号线 | RVV4*0.5 | 国产国标 | 200 | 米 | 开闸控制信号线
3 | 网桥 | 超五类 | 国产国标 | 2 | 对 | 连接设备与电脑 最高速率可达300MBP,1公里传输距离，吞吐率高，抗干扰性强，免配置，顺点自动选择，链路带宽指示，上下角度可调整
4 | PVC管 | 直径20 | 国产国标 | 300 | 米 | 穿线
5 | 安装施工费 |  |  | 1 | 次 | 安装固定，割地切槽，施工，调试，培训等
A | 设备小计
B | 增值税票=A*6%
C | 设备总计=A+B
备注 | 1；整套设备均使用无线传输! 2；识别系统采用400万星光高清全彩摄像头 ! 3；闸机方面使用大功率高速变频电机可实现3秒快速抬杆 ! 4；支持多种财务报表管理查询 ! 5；通过平台可实现预约车位 锁车和挪车功能! 6；扫码费用直接进入客户的对应账户，不受三方托管！ 7；整套系统保修三年，终身维护；8；系统整体识别率高达≥99.9%! 9；软件设置方面可在安装前根据客户提出的具体需求作变更调整！