三医院氧气、压缩空气等采购需求

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 用量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气分气缸 | 1分5式DN133*4*1200（304不锈钢材质）工作压力大于1.6MPa | 1 | 台 |  |
| 2 | 压缩空气分气缸 | 1分5式DN133*4*1200（304不锈钢材质）工作压力大于1.6MPa | 1 | 台 |  |
| 3 | 负压分气缸 | 1分5式DN133*4*1500（20号无缝钢管）工作压力大于1.6MPa | 1 | 台 |  |
| 4 | 氧气阀门 | DN40法兰球阀不锈钢材质（氧气专用） | 3 | 套 |  |
| 5 | 氧气阀门 | DN32法兰球阀不锈钢材质（氧气专用） | 5 | 套 |  |
| 6 | 法兰球阀（材质黄铜） | DN40 | 1 | 套 |  |
| 7 | 法兰球阀（材质黄铜） | DN32 | 4 | 套 |  |
| 8 | 法兰单向阀不锈钢材质（氧气专用） | DN40 | 2 | 套 |  |
| 9 | 法兰闸阀（材质黄铜） | DN100 | 1 | 套 |  |
| 10 | DN65法兰闸阀（材质黄铜） | DN65 | 4 | 套 |  |
| 11 | 安装费 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |
| 13 | 含税金额 | 大写： 小写： |  |  |  |